31.03.2025                                   п.г.т. Козулька                                         № 59-р

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», в целях бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами на территории Козульского района руководствуясь статьями 16, 19, 22, 42 Устава района:

1.  Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Козульском районе согласно приложения.

2.     Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению администрации Козульского района Нестина Ю.Б.

3.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Козульского района.

Глава района                                                                                И.В.Кривенков

Осадчая Наталья Александровна

8(39154)4-15-19

Приложение к распоряжению администрации района от 31.03.2025 № 59-р

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения в Козульском районе.

- 1. Общие положения

- Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Козульском районе (далее - Порядок) разработан с учётом порядков действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций (приложение № 1), владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Постановление № 354);

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия при ликвидации последствий аварийных ситуаций между организациями теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Козульского района (далее - ресурсоснабжающие организации), потребителями тепловой энергии, единая дежурно-диспетчерская служба  (далее - ЕДДС) и администрацией Козульского района.

- В настоящем порядке под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении». В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» под аварийной ситуацией понимается - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

1.4.     К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии;

- отсутствие теплоснабжения у потребителей более 24 часов;

- разрушение объектов теплоснабжения (тепловых источников, тепловых пунктов, насосных станций, тепловых сетей);

- причинение вреда третьим лицам.

1.5.         Обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.5.1      организовать в круглосуточном режиме работу диспетчерских служб, в случае их отсутствия заключить договоры на оказание аварийно - диспетчерского обслуживания с соответствующими организациями;

1.5.2     разработать и утвердить инструкции в соответствии с оперативным планом действий при аварийных ситуациях на объектах теплоснабжения, графиком ограничения теплоснабжения потребителей тепловой энергии при дефиците тепловой мощности;

1.5.3   при получении информации об аварийных ситуациях или нарушениях работы на объектах теплоснабжения, на сетях инженерно - технического обеспечения объектов теплоснабжения организации обеспечивают выезд специалистов на объект;

1.5.4.  производить работы по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в нормативные сроки;

1.5.5.    принимать меры по охране места аварийной ситуации во избежание угрозы жизни и здоровью населению;

1.5.6. незамедлительно информировать ЕДДС, РСО (ресурсоснабжающие организации) и администрацию Козульского района  о прекращении или ограничении подачи теплоснабжения потребителям, о принимаемых мерах, сроках устранения аварийной ситуации и привлекаемых силах и средствах.

1.6.  Взаимоотношения теплоснабжающих и теплосетевых организаций с потребителями тепловой энергии определяются заключёнными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии определяются актом разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон к договору теплоснабжения.

  - Цели и задачи

    - целью порядка является:

      - повышение эффективности, надёжности функционирования объектов теплоснабжения;

      - сокращение сроков, оперативное взаимодействие организаций участвующих в ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, теплопотребления и устранение их последствий.

    - задачами порядка являются:

      - приведение в готовность организаций по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления, наличие необходимых сил и средств для их ликвидации;

      - организация и проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

      - обеспечение функционирования объектов теплоснабжения и теплопотребления в результате возникновения и в период ликвидации аварийной ситуации.

        - Организация работ

          - Координация работ по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления.

Координацию действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления осуществляется: ЕДДС РСО, дежурно-диспетчерскими службами организаций (далее - ДС) или ответственными лицами за эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребления.

Размещение диспетчерских служб должно осуществляется в пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления и связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к их использованию.

          - Силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления (приложение № 2).

Для ликвидации аварийный ситуаций используются, создаются, либо привлекаются на договорной основе

            - круглосуточно работающие диспетчерские службы, аварийно- восстановительные службы (далее - АВС);

            - резервы финансовых и материально-технических ресурсов организаций.

          - Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения ДС и АВС теплоснабжающих и теплосетевых организаций незамедлительно осуществляют информирование  ЕДДС.

Информация должна содержать причины возникновения аварийной ситуации, ход проведения аварийно-восстановительных работ, планируемые сроки восстановления подачи теплоснабжения потребителям, необходимость привлечения дополнительных сил и средств сторонних организаций к аварийным работам.

Далее ЕДДС оперативно передаёт полученную информацию главе Козульского района, заместителю главы по жизнеобеспечению администрации Козульского района,  а также информирует население посредством связи и через размещение информации в сети интернет и на официальном сайте администрации Козульского района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации на объектах теплоснабжения, работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Козульского района.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

| Вид аварийной | Причина | Масштаб аварийной ситуации и |
| --- | --- | --- |
| ситуации | возникновения аварийной ситуации | последствия |
| Остановка | прекращение | прекращение циркуляции воды в |
| теплоисточника | подачи | системе отопления потребителей, |
|  | электроэнергии | понижение температуры внутри помещений потребителей, размораживание тепловых сетей и систем отопления |
|  | прекращение | прогрессирующее снижение |
|  | подачи топлива | температуры теплоносителя в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей |
|  | прекращение | прекращение циркуляции воды в |
|  | подачи холодного | системе отопления потребителей, |
|  | водоснабжения | понижение температуры внутри помещений потребителей, размораживание тепловых сетей и систем отопления потребителей |
|  | выход из строя | снижение температуры |
|  | основного | теплоносителя в системе отопления |
|  | оборудования или | потребителей, понижение |
|  | автоматики безопасности | температуры внутри помещений потребителей |

| Повреждение | предельный износ | прекращение подачи |
| --- | --- | --- |
| тепловых сетей | сетей, | теплоносителя в системе отопления |
|  | гидродинамические | потребителей, понижение |
|  | удары | температуры, внутри помещений |
|  |  | потребителей размораживание |
|  |  | тепловых сетей и систем отопления |
|  |  | потребителей |

Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |

Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более - 20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии 1 источника питания |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение газоснабжения | не более 4 часов (суммарно) в течении 1 месяца |

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения теплоснабжающая и теплосетевая организации, владельцы тепловых сетей обязаны

- передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, ДС потребителей или ответственным лицам за эксплуатацию объектов теплопотребления;

- принять меры по защите населения от воздействия негативных последствий аварийной ситуации на объектах теплоснабжения;

- направить уведомление в организации и собственникам сетей, сети которых расположены в зоне производства работ, для согласования проведения аварийных работ;

- для согласования и получения необходимых разрешений ответственный за проведение аварийных работ незамедлительно направляет уведомления в адрес организаций, с которыми требуется согласование производства работ;

- осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте;

- по окончании ликвидации аварийной ситуации оповестить о подключении объектов к теплоснабжению ЕДДС, ДС или ответственное лицо потребителей тепловой энергии;

- организовать расследование причин аварийной ситуации согласно пункта 4 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014. В отношении опасных производственных объектов организовать техническое расследование в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- При возникновении аварийных ситуаций систем теплопотребления ДС или лица ответственные за эксплуатацию объектов обязаны:

- с момента поступления заявки организовать информирование населения и ЕДДС  о характере аварийной ситуации, ориентировочном времени её устранения;

- незамедлительно приступить к проведению аварийно - восстановительных работ, при необходимости осуществлять взаимодействие с теплоснабжающей или теплосетевой организациями;

4.2.3.  после ликвидации аварийной ситуации проинформировать население, ЕДДС, и при необходимости теплоснабжающую или теплосетевую организации.

- В случае возникновения аварийной ситуации на объектах теплоснабжения, имеющих признаки бесхозяйного имущества, теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители тепловой энергии информируют об этом ЕДДС, единую теплоснабжающую организацию АО «Красноярскую региональную энергетическую компанию» (далее «КРАСЭКО»), а также заместителя главы по жизнеобеспечению администрации Козульского района.

- В случае аварийной ситуации на бесхозяйном объекте единая теплоснабжающая организация («КРАСЭКО») будет являться ответственной за устранение аварийной ситуации и обязана незамедлительно составить акт по выявлению бесхозяйного объекта теплоснабжения.

- Контроль за выполнением аварийно-восстановительных работ осуществляется заместителем главы по жизнеобеспечению администрации Козульского района.

- Взаимодействие организаций при проведении аварийно- восстановительных работ на бесхозяйных объектах теплоснабжения осуществляется согласно пункта 4.1. настоящего порядка.

- 5. Состав и дислокация сил и средств

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ

| Наименование | Функциональные | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | группы | силы | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Теплоснабжающие, | аварийно- | дежурный | автомобиль |
| теплосетевые | диспетчерская | диспетчер, |  |
| организации, владельцы | служба | начальник смены, |  |
| тепловых сетей | (круглосуточно) | водитель, слесаря по обслуживанию сетей |  |
|  | оперативный | операторы, |  |
|  | персонал на | аппаратчики |  |

|  | котельных (круглосуточно) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аварийная бригада (по вызову) |  | экскаватор, автокран, автомобиль |
| Потребители тепловой энергии | аварийно- диспетчерская служба, ответственное лицо (круглосуточно) | дежурный диспетчер, водитель, слесарь по обслуживанию внутренних сетей | автомобиль |

- 6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

- Приложение № 1

К порядку (плану) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Козульском районе

- Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории  Козульского района.

- Теплоснабжающие и теплосетевые организации:

1. АО «Красноярская региональная энергетическая компания».

- Энергосетевые организации:

  - МРСК «Сибири»

  - ООО «СК Энергия»

  - АО «Оборонэнерго»

- Газораспределительные организации

- 1. АО «Красноярсккрайгаз»

- Водоснабжающие организации:

- 1. ООО «Лотос»

- Организации, управляющие жилым фондом

1. ООО «Планета уюта»

2. ООО «Региональный центр управления многоквартирным жилым фондом

г. Ачинск».

Приложение № 2

К порядку (плану) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Козульском районе

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| № п/ п | Наименование организации | Количество аварийных бригад, ед. | Количество работников аварийных бригад, чел. | Количество единиц специализированной коммунальной техники, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Красноярская региональная энергетическая компания». | 3 | 8 | 4 |
| 2 | - МРСК «Сибири» - ООО «СК Энергия» - АО «Оборонэнерго» | 3 | 12 | 2 |
| 3 | АО «Красноярсккрайгаз» | 1 | 3 | 1 |
| 4 | ООО «Лотос» | 2 | 4 | 2 |

| 5 | ООО «Региональный центр управления многоквартирным жилым фондом г. Ачинск». | 1 | 4 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ООО «Планета уюта» | 1 | 4 | 1 |
|  | Итого: | 11 | 35 | 11 |